|  | УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов Большеникольского сельсовета Чулымского района от 20.02.2013г. № 2 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

БОЛЬШЕНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НА 2013-2023 ГОДЫ

С. Большеникольское

2013г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета на 2013-2023годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Большеникольского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Большеникольского сельсовета |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 10%; водоснабжение на 10%; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5%; - водоснабжение до 2%. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 10 лет. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2013 года по 2017. год; - второй этап – с 2018 года по 2023 год. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет -11,01 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 6,91 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 6,91 млн. руб.; Водоснабжение: 2,6 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по строительству, реконструкции системы водоснабжения – 2,6млн.руб. Сбор и вывоз ТБО - 1,5млн .руб., в т.ч. приобретение контейнеров, автомобиля для сбора ТБО. Централизованное водоотведение не придусмотрено. Источники финансирования Программы : областной бюджет и софинансирование из местного бюджета администрации. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный комплекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большеникольского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета являются:

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Большеникольского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Большеникольского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Большеникольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Большеникольского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Большеникольского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней организации.

Глава Большеникольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Большеникольского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Большеникольского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем комму3нальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Большеникольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Большеникольского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Большеникольского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета разрабатывается на период до 2023 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета:

1 этап – 2013 - 2017 годы;

2 этап – 2018 - 2023 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |
| 1 | Модернизация котельной |  | 5,0 |
| 2 | Замена, ремонт и теплоизоляция тепловых сетей |  | 1,41 |
| 3 | Замена вытяжной трубы и центробежного насоса |  | 0,5 |
|  | ИТОГО |  | 6,91 |
| Водоснабжение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |
| 1 2 3 4 | Ремонт водопровода протяженностью 1,4 км. В с. Малоникольское Установка водоочистке в с.Большеникольское и с.Малоникольское Разработка проектно-сметной документации Строительство импульсных станций |  | 0,285 2,0 0,115 0,2 |
|  |  |  | 2,6 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |
| 1 | Приобретение автомобиля для сбора ТБО, контейнеров для мусора | 1,5 |  |
|  | Итого | 1,5 |  |
|  | ВСЕГО по Большеникольскому сельсовету |  | 11,01 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 36492га

Численность населения (2013г.) – 697  чел.

Темп роста численности (2011/2012 г.г.) – 0 %

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 12,030 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2011/2012 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (2012 г.) - 0 тыс. кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,8 км

водопроводных – 8,28 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2013 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 87 %

Отпущено энергии (2012 г.):

тепловой – 1,086 тыс. Гкал

электрической – 108,671 тыс. кВт.ч

Объем потребления воды (2012г.) – 7,2 тыс. куб. м

- 2.1. Территория

Территория Большеникольского сельсовета расположена в 70 км от районного центра г. Чулым и на расстоянии 165 км от областного цетра

г. Новосибирск. В состав Большеникольского сельсовета входят 3 населенных пункта: село Большеникольское, село Малоникольское, село Покровка.

- 2.2. Климат

Климат Большеникольского сельсовета является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 120 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -25-35 градусов, средняя температура июля 22 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Среднегодовая численность населения Большеникольского сельсовета в 2012 году составила  646 чел.

- Таблица 1

Численность населения МО Большеникольского сельсовета в 2010 - 2012 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Темп убыли, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 676 | 646 | 654 | 9 |

В течение 2010 - 2012 годов численность населения Большеникольского сельсовета уменьшилась на 9 %, на 01.01.2012 года наблюдается снижение численности населения.

Естественное снижение населения в 2011 году составило -30 чел. (табл. 2). В течение 2010 - 2011 годов наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,7 % от общей численности населения 2011 года.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | Темп роста 2010/2012 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 10 | 7 | 10 |  |
| 2. | Количество умерших | чел. | 13 | 10 | 9 |  |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 22 | - 27 | - 8 |  |

Ежегодная убыль численности обусловлена увеличение уровня смертности, низкими денежными доходами населения.

Кроме естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2012 году составила – 10 чел. (6,2% от общей численности населения Большеникольского сельсовета).

- Таблица 3

Миграционное движение населения Большеникольского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Среднее значение за период 2010 - 2012 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 2. | Выбыло | чел. | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -11 | -1 | -4 | -15 |

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

На территории Большеникольского сельсовета имеется 1 школа (МКОУ Большеникольская СОШ с детсадом), 6 магазинов (ИП - 6, КДЦ, ФаПа, почтовое отделение «Сибирьтелеком», МУП «Большеникольское ЖКХ», ОАО «Большенимкольское».

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2013 года занимают следующие отрасли экономики:оптовая и розничная торговля.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2010 - 2012гг. общая площадь жилищного фонда Большеникольского сельсовета не увеличилась и на 01.01.2012 года составила 12,030 тыс. кв. м, из них

муниципальный жилищный фонд – 4,7 тыс. м2

Общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 7,33 тыс. кв. м .

- Таблица 4

Характеристика жилищного фонда МО Большеникольского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 12,03 | 12,03 |
|  | частный |  | 7,33 | 7,33 |
|  | государственный |  | - | - |
|  | муниципальный |  | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 39,1 | 39,1 |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 6,1 | 6,1 |
|  | центральным отоплением | % | 6,1 | 6,1 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО составила 0% от общей площади жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения Большеникольского сельсовета жильем в 2012 году составила 18,6 кв. м на 1 жителя.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Большеникольского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

сбор и вывоз ТБО

Водоснабжение Большеникольского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин с утвержденными запасами воды 0,04 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Водонапорная башня Рожновского скважина -1 шт.

Транспортировка воды

Подача воды на территории Большеникольского  сельсовета осуществляется по водоводам Д = 100 мм в разводящую сеть Большеникольского сельсовета

На балансе Большеникольского сельсовета находится 8,28 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 87 %.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,04 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,03 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,01 тыс. куб. м/сут.;

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение Большеникольского сельсовета осуществляется котельной, установленная тепловая мощность 1,6 Гкал/ч. Котельная отапливает 9 организаций, 10 квартир.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 1,8 км.

Сети канализации на территории Большеникольского сельсовета отсутствуют.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП «Большеникольское ЖКХ»

Водоснабжение: МУП «Большеникольское ЖКХ»

Утилизация ТБО: МУП «Большеникольское ЖКХ»

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Большеникольского сельсовета на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 6938 руб.

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Большеникольсого сельсовета в расчете на 1 кв.м. общей площади -56,43 руб.мес.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1кв.м. общей площади жилья в месяц - 68,86 руб.мес.

Региональный стандарт предельной стоимости представляемых ЖКУ на 1кв.м общей площади жилого фонда МО Большеникольского сельсовета 56,43руб.мес

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1кв.м общей площади жилого фонда МО Большеникольского сельсовета

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная НСО Чулымский район

с. Большеникольское

Установленная мощность – 1,6 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 1,6 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка 0,34 Гкал/ч

Оборудование - 2 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения открытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,8 км. Основные годы заложения сетей 1988 г. Прокладка теплосетей - наземная бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение объектов соцкультбыта Большеникольского сельсовета осуществляется в основном от котельной.

- Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | КВр-0,8 |  | 2011 |  | 0,8 | 0,17 |  |
|  |  | Сибирь-8 |  | 2009 |  | 0,8 | 0,17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1,6 | 0,34 |  |

Модернизация котельной технологически необходима в связи с устаревшим оборудованием, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной Большеникольского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замена устаревшего электрооборудования, электропроводки, котлов и т.д.

- Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Большеникольского сельсовете двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах . Регулирование отпуска тепла не проводится.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минвата с обмоткой «Изовер».

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику .

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 230 дней., для детских учреждений 244. Особенностью теплоснабжения Большеникольского сельсовета является их изношенность. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 20% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Сибири является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по Большеникому сельсовету составляет 0,34 Гкал/ч, что составит на 2012год 0,88 тыс. Гкал, Количество абонентов составляет 16 объектов.

- Таблица 6

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 4 | 3 | 9 |
| в т.ч. с приборами учета | - | - | - |

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012 год являются:

установленная мощность – 1,6 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 0,34 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 1,06 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 0,88 тыс. Гкал;

Полезный отпуск бюджетным учреждениям и населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Фактическая реализация тепловой энергии бюджетным учреждениям в 2012 г. составила 0,88 тыс. Гкал за год, что и заложено  по нормативам.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации теплоснабжения за 2012 год, сметы расходов на 2012 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2013 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 90 %;

сети отопления – 95 %;

2. Высокий уровень повреждений 2 единицы на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,1 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников Большеникольского сельсовета с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории Большеникольского сельсовета тарифа на тепловую энергию для населения в 2014 г.56,43руб/кв.м (1881,00 руб./Гкал без НДС),нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1кв.м. общей площади в жилых домах в месяц(0,03Гкал/кв.м)

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Большеникольского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

реконструкция  тепловых сетей на период с 2013 по 2022 г.г.

Таблица 7

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Большеникольского сельсовета

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации Программы по годам (млн.руб) |  |  |  |  |  |  |  | Количество | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет | Сумма млн.руб |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт теплотрассы с.Большеникольское (км) |  |  | 0,4/ 0,47 | 0,4 0,47 | 0,4/ 0,47 |  |  |  | 1,2 |  | 1,41 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат, улучшение экологической обстановки |  |
| 2. | Модернизация котельной с.Большеникольское (замена котлов, водоподготовки, электрооборудования, электропроводки и т.д.) |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1 |  | 5,0 |  |  |
| 5 | Замена вытяжной трубы центральной котельной с. Большеникольское |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |
|  | Итого |  | 2,0 | 1,97 | 1,47 | 1,47 |  |  |  |  |  | 6,91 |  |  |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2023 год являются:

установленная мощность 2023г. – 1,6 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2023 г. – 0,47 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2023 г. – 0,968 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2023 г. – 0,88тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2023 г. – 0,0088 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2023 г. – 0,88тыс. Гкал.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 6,91 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. –2,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения –2,0 млн. руб.;

в 2015 г. –1,97 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения –1,97 млн. руб.;

в 2016г- 1,47 млн.руб., в т.ч

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения –1,47 млн. руб.;

в 2017г. –1,47 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения –1,47 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Большеникольского сельсовета.

- Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 2 до 0 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих, сокращение расхода электроэнергии на 10%. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Большеникольского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Большеникольского сельсовета осуществляется за счет  МУП «Большеникольское ЖКХ»

Водозабор введен в эксплуатацию в 1978 г. и 2009г. В настоящее время водозабор состоит из 2 скважины: 2 скважины в с. Большеникольское.

Существующая подача питьевой воды составляет:

населению – 0,03 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям -0,01 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Большеникольском  сельсовете осуществляется двумя скважинами.

На балансе МО находится 8,28 км водопроводных сетей: в с. Большеникольское С 86 % износа от общей протяженности сети. Требуются водоочистные сооружения

- Инженерно-технический анализ

В Большеникольском сельсовете существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорные башни «Рожновского».

2. Транспортировка питьевой воды потребителям на предприятия и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

Скважины с глубинным насосом с подъемом воды в водонапорную башню.

Протяженность водопроводных сетей – 8,28 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

установка водоочистки;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,2 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

2. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2004 по   2012 г.г. и составила 30%;

Характеристика водопроводной сети Большеникольского  сельсовета

Надежность системы водоснабжения Большеникольского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,2 ед./км при норме 1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,2% при норме 10 %.

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

население - 60%; котельная 20%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 20%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 14% от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

- 4.1.2 Организационный анализ

МУП «Большеникольское ЖКХ» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Большеникольского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Большеникольского сельсовета, организациям, котельной.

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Большеникольского сельсовета осуществляется за счет МУП «Большеникольское ЖКХ».

Существующая подача питьевой воды составляет

населению – 0,03 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,01 тыс. куб. м/сут.;

На балансе Большеникольского сельсовета находится 8,28 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 86%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Высокий уровень железа, марганца в воде, поэтому требуется очистка.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 2ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

строительство узла очистки вод.

- Таблица 8

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Большеникольского сельсовета, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2012 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (10%), (13,45 руб./куб. м НДС непредусмотрен) на уровне допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения.

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Большеникольского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Большеникольского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

строительства станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Таблица 9

Перечень мероприятий по строительству,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Большеникольского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество | Сроки реализации Программы мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство водоочистки, экспертиза проектно-сметной документации с.Большеникольское | 1 |  |  | 1/ 0,115 |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 | Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка по водоснабжению. Повышение надежности и эффективности водоснабжения и улучшение экологической обстановки |
| 1.2 | Строительство системы водоочистки с..Большеникольское, с.Малоникольское | 1 1 |  |  |  | 1/1,0 | 1/1,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 1,3 | Строительство импульсных станций: с. Большеникольское - шт С. Малоникольское - шт | 1 1 |  |  |  |  |  |  | 1/0,1 | 1/0,1 |  |  | 0,2 |  |
| 1,4 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Малоникольское протяженностью 1,4 км. |  |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,285 | 0, 115 | 1,0 | 1,0 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 2,6 |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 2,6 млн. руб., в т.ч.:

в 2014г. – 0,285млн. руб. мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в селе Малоникольское 1,4 км.

в 2015 г. – 0,115 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -     0,115 млн. руб.;

в 2016 г. – 1,0 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -     1,0 млн. руб.;

в 2017 г. – 1,0млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -     1,0 млн. руб.;

в 2018 г. – 0,1млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -     0,1 млн. руб.;

в 2019 г. – 0,1млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -     0,1 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Большеникольского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

- 5. .КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО

- 5.1 Анализ существующей организации системы сбора и вывоза ТБО,

выявление проблем функционирования

Сбор и вывоз ТБО в Большеникольском сельсовета осуществляется по договору с МУП «Большеникольское ЖКХ». Также осуществляется  самостоятельно собственниками индивидуальных и малоэтажных жилых домов.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется на площадки временного хранения, которые расположены в с. Большеникольское и с. Малоникольское

Объектами накопления отходов являются:

контейнерные площадки;

специальные емкости, контейнеры, бункеры, урны и другие объекты накопления отходов (мусоросборники).

5.2 Характеристика сбора и вывоза ТБО.

Надежность системы сбора и вывоза ТБО  Большеникольского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная. Контейнерные площадки оборудованы только на территориях административных зданий, объектах торговли, объектах социальной сферы.

Проблемы

Отсутствие специлизированного транспорта.

Износ и несоответствие оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Приобретение контейнеров специлизированной техники.

Перечень мероприятий по сбору и вывозу ТБО

Таблица №10

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество | Сроки реализации Программы мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятие по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение автомобиля для сбора и вывоза мусора | 1 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора мусора в с.Большеникольское | 18 |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 |  | 6,01 |  |  |  | 0,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1,3 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 1,5 |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части сбора и вывоза ТБО 1,5 млн. руб., в т.ч.:

в 2016 г. – 1,3 млн.рублей, в т.ч.:

приобретение автомобиля для сбора и вывоза мусора -     1,2 млн. руб.;

приобретение контейнеров для мусора -0,1млн.руб

в 2017 г. – 0,1млн.рублей, в т.ч.:

приобретение контейнеров для мусора -0,1млн.руб

в 2018 г. – 0,1млн.рублей, в т.ч.:

приобретение контейнеров для мусора -0,1млн.руб

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 11

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры  Большеникольское  сельсовета на период 2013 – 2023 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной | 5,0 |  |
| 2 | Замена, ремонт и теплоизоляция тепловых сетей | 1,41 |  |
| 3 | Замена вытяжной трубы и центробежного насоса | 0,5 |  |
|  | ИТОГО | 6,91 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |
| 2 | Строительство системы водоочистки в с. Большеникольское, с. Малоникольское |  | 2,0 |
| 3 | Строительство импульсных станций, с. Большеникольское, с. Малоникольское |  | 0,2 |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации, |  | 0,115 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Малоникольское 1,4 км. |  | 0,285 |
|  | ИТОГО |  | 2,6 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |
| 1 | Приобретение автомобиля для вывоза ТБО |  | 1,2 |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора мусора |  | 0,3 |
|  | ИТОГО |  | 1,5 |
|  | ВСЕГО по Большеникольскому сельсовету |  | 11,01 |

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.11). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 12

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,05 |
|  |  | Износ коммунальных систем до минимума 10 % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене до 10 % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии 2% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 50% |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 4 чел. |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,05 |
|  |  | Износ коммунальных систем 10% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 10% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды 2 % |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 50% |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета 100% |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 4чел. |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами 70% |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, 70 % |

В соответствии с действующим законодательством администрация Базовского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеникольского сельсовета на период до 2023 года представлены в табл. 12.

- Таблица 13

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Большеникольского сельсовета на период до 2020 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на 2023 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 50 | 10 | 10 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 50 | 10 | 10 |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 10 | 5 | 2 | 2 | На 2014 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 14%. В ходе реализации Программы в 2023 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 15,8 | 16 | 50 | 50 |  |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 23,0 | 22,7 | 22,0 | 22,5 |  |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих теплоснабжающей организации | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 6 | 6 | 4 | 4 |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86 | 40 | 10 | 10 |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 10 | 0,1 | 2 | 2 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 14%. В ходе реализации Программы в 2023 г. -2%, |

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Большеникольского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Большеникольского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Большеникольского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Большеникольского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Большеникольского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети  Большеникольского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Большеникольскогог сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.