БОЛЬШЕНИКОЛЬСКИЙ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ Большеникольского сельсовета

№ 1                                                                                                        28 января 2015 года

31 октября 2014 года Чулымским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в НСО к Муниципальному Унитарному Предприятию «Большеникольское ЖКХ» о прекращении противоправных действий, нарушающих права потребителя по поставке некачественной питьевой воды.

Вода поступающая в распределительную сеть, а также в точках водопровода, не соответствует гигиеническим нормативам санитарных правил СанПин 2.1.4.1074-01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, кнтроль качества.» . в воде превышают показатели ПДК по цветности, мутности и содержанию железа.

На основании изложенного суд РЕШИЛ:

1. Признать действие МУП «Большеникольское ЖКХ» противоправными в отношении круга потребителей, и обязать МУП «Большеникольское ЖКХ» привести питьевую воду, поставляемую поселению села Большеникольское и села Малоникольское Чулымского района Новосибирской области в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4 в срок до 1 января 2017 года.