| АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 632564, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское улица Центральная, 41 Тел. (38350) 41-622 |  |
| --- | --- |

План мероприятий по приведению качества питьевой воды за 2016 год.

В соответствии с ч.10 ст. 23 ФЗ от 7.12.2011г. № 416. «О водоснабжению и водоотведению»

Администрация Большеникольского сельсовета Чулымского района Новосибирской области уведомляет потребителей питьевой  воды, подаваемой абонентам  в селе Большеникольское с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения о том, что ежегодно производится отбор проб воды на анализ для определения качества питьевой воды. В управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области  в Коченёвском районе.

Поданным лабораторных испытаний Роспотребнадзора в 2016 года качества питьевой воды подаваемая абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Большеникольского сельсовета Чулымского района Новосибирской области отобранный из колонки не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода», не соответствует железо, цветность.

В соответствии с выше указанным рекомендуется жителям села Большеникольское кипятить потребляемую воду.

Решить вопрос на сессии депутатов Большеникольского сельсовета о выделении денежных средств на ремонт системы  водоснабжения

Уведомление – протокол лабораторных испытаний прилагается.